## Лист1
Производственная лаборатория ОАО "Связьстрой"
П Р О Т О К О Л № ____________
измерения кабеля постоянным током
Шкаф |  | ШР 1 |  |  |  |  | Магистраль № _________________________________________
Адрес |  | АТС н.п. Рудня | [6 empty] | Громполоса №_______________________
Прибор типа ________________________ |  | ИРК - ПРО |  |  | № |  |  | Год ввода в эксплуотацию _____________________
Дата проведения проверки ____________ |  |  |  |  | Температура Т=_____________ |  |  |  | Влажность ________ |  |  | К=____________
2010-11-16 11:03
№ | [7 empty] | Диа- | Длина | Год | Сопротивление
коро- | Адрес коробки |  |  |  |  | Тип | Ёмкость | метр | измерен- | ввода в | Изоляции | Шлейфа
бок | [5 empty] | кабеля | кабеля | жил, мм | ного | эксплу- | экрана, | экрана отн.
[9 empty] | участка | отацию | МОм | жилы, Ом
0 | д. Воробьи (ШР-50) |  |  |  |  | ТППэп | 20 x 2 | 0.5 | 3635 м | 2007 | 360 | 347.3 | 9 | 1000 | 165 | 132 | 631.2
1 | ул. Центральная (ЯКР-20) |  |  |  |  | ТППэп | 20 x 2 | 0.5 | 562 м | 2007 | 360 | 51.4 | 9 | 10000 | 22.6 | 31.9 | 96.1
2 | Агрогородок (2 параллельных ЯКР20) |  |  |  |  | ТППэп | 50 x 2 | 0,4+0,5 | 1376//1248 м | 2007 | 2600 | 153.5 | 9 | 20000 | 61 | 82 | 260.5
3 | ул. Заречная (ЯКР-20) |  |  |  |  | ТППэп | 50 x 2 | 0,4+0,5 | 1120 м | 2007 | 2600 | 139.7 | 9 | 30000 | 40 | 50 | 30
4 | ул. Луговая 11 (ШР-50) |  |  |  |  | ТППэп | 50 x 2 | 0.4 | 656 м | 2007 | 2600 | 90.4 | 9 | 10000 | 40 | 50 | 89
5 | ул. Луговая 11 (ШР-50) |  |  |  |  | ТППэп | 50 x 2 | 0.4 | 656 м | 2007 | 2600 | 90.4 | 9 | 30000 | 40 | 50 | 78
6 | Запас (поворот на Воробьи) |  |  |  |  | ТППэп | 50 x 2 | 0,4+0,5 | 848 м | 2007 | 2600 | 115.4 | 5 | 14000 | 40 | 50 | 42
7 | [12 empty] | 9 | 30000 | 40 | 50 | 500
8 | [12 empty] | 0 | 10000 | 40 | 50 | 526
9 | [12 empty] | 5 | 30000 | 40 | 50 | 260
Нормируемое значение приведённое к температуре Т и длине кабеля
|  | длина измеряемого |  | сопротивление |  | Ёмкость | Сопротивление |  | Ассимметрия |  | сопротивление изо-
|  | участка кабеля |  | изоляции, Мом |  | пары, нФ | шлейфа,Ом |  | цепи, Ом |  | ляции экрана, Мом
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- | Ассимет- | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление | рия цепи, | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом | Ом | характер повреждения |  | м | %
00 | 1700 | 1600 | 2100 | 165 | 132 | 132 | [6 empty] | 1700 | 1
01 | 1600 | 1700 | 1700 | [9 empty] | 1600 | 1
02 | 1600 | 2100 | 2100 | [9 empty] | 2100 | 1
03 | 1700 | 1700 | 1700 | [9 empty] | 2500 | 1
04 | 2500 | 1600 | 2500 |  |  |  | 631.2 | 0.1 | [5 empty] | 1
05 | 2200 | 2600 | 1700 | [10 empty] | 1
06 | 2600 | 1500 | 1400 | [10 empty] | 1
07 | 1600 | 1200 | 2100 | [10 empty] | 1
08 | 2700 | 1800 | 1500 | [10 empty] | 1
09 | 1600 | 2300 | 2200 | [10 empty] | 1
10 | 11600 | 11000 | 11000 | 22.6 | 31.9 | 31.9 | [6 empty] | 11600 | 1
11 | 11000 | 11600 | 11600 | [9 empty] | 11000 | 1
12 | 10300 | 10300 | 10300 | [9 empty] | 10300 | 1
13 | 11600 | 11600 | 10300 | [9 empty] | 11000 | 1
14 | 11000 | 11000 | 11000 |  |  |  | 96.1 | 0.3 | [5 empty] | 1
15 | 11400 | 11400 | 11600 | [10 empty] | 1
16 | 11200 | 10900 | 11100 | [10 empty] | 1
17 | 10200 | 10600 | 10700 | [10 empty] | 1
18 | 11000 | 11400 | 11300 | [10 empty] | 1
19 | 10900 | 10500 | 10700 | [10 empty] | 1
20 | 21400 | 21700 | 20600 | 61 | 82 | 82 | [6 empty] | 21700 | 1
21 | 20600 | 21400 | 21700 | [9 empty] | 21400 | 1
22 | 21700 | 20600 | 21400 | [9 empty] | 20600 | 1
23 | 21400 | 21400 | 21700 | [9 empty] | 20700 | 1
24 | 21400 | 20700 | 20700 |  |  |  | 260.5 | 0.2 | [5 empty] | 1
25 | 21600 | 21300 | 21700 | [10 empty] | 1
26 | 21100 | 20700 | 20100 | [10 empty] | 1
27 | 21300 | 21400 | 21700 | [10 empty] | 1
28 | 21100 | 20600 | 20100 | [10 empty] | 1
29 | 21300 | 20700 | 21400 | [10 empty] | 1
30 | 30500 | 30200 | 30800 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 30200 | 1
31 | 30800 | 30500 | 30200 | [9 empty] | 30500 | 1
32 | 30200 | 30800 | 30500 | [9 empty] | 30800 | 1
33 | 30500 | 30500 | 30200 | [9 empty] | 30000 | 1
34 | 30500 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30 | 0.1 | [5 empty] | 1
35 | 31100 | 31100 | 31500 | [10 empty] | 1
36 | 30600 | 30700 | 30800 | [10 empty] | 1
№ | Сопротивление изоляции |  |  | Ёмкость пары, |  |  | Сопроти- | Ассимет- | Вывод о соответствии |  | Расстояние до места
пар | жил кабеля, Мом |  |  | нФ |  |  | вление | рия цепи, | пары нормам или |  | повреждения
| а-б | а-з | б-з | а-б | а-з | б-з | шлейфа,Ом | Ом | характер повреждения |  | м | %
37 | 30800 | 30900 | 31700 | [10 empty] | 1
38 | 31300 | 31300 | 30300 | [10 empty] | 1
39 | 31400 | 31500 | 30900 | [10 empty] | 1
40 | 10600 | 10600 | 10600 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 10600 | 1
41 | 10600 | 11200 | 10600 | [9 empty] | 10600 | 1
42 | 11200 | 10100 | 10600 | [9 empty] | 11200 | 1
43 | 10600 | 10600 | 11200 | [9 empty] | 10100 | 1
44 | 10100 | 10600 | 10100 |  |  |  | 89 | 0.1 | [5 empty] | 1
45 | 11100 | 10100 | 11400 | [10 empty] | 1
46 | 11000 | 11500 | 10600 | [10 empty] | 1
47 | 10500 | 10600 | 10700 | [10 empty] | 1
48 | 11100 | 11300 | 10800 | [10 empty] | 1
49 | 11200 | 10800 | 11800 | [10 empty] | 1
50 | 30600 | 30300 | 30100 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 30600 | 1
51 | 30100 | 30100 | 30100 | [9 empty] | 30300 | 1
52 | 30700 | 30700 | 30300 | [9 empty] | 30100 | 1
53 | 30600 | 30700 | 30300 | [9 empty] | 30700 | 1
54 | 30600 | 30300 | 30600 |  |  |  | 78 | 0.2 | [5 empty] | 1
55 | 31400 | 30800 | 31100 | [10 empty] | 1
56 | 31000 | 31400 | 30300 | [10 empty] | 1
57 | 31000 | 30300 | 30900 | [10 empty] | 1
58 | 30500 | 30900 | 31200 | [10 empty] | 1
59 | 30600 | 30100 | 30500 | [10 empty] | 1
60 | 14300 | 14000 | 15300 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 15400 | 1
61 | 14200 | 14500 | 15200 | [9 empty] | 15600 | 1
62 | 14600 | 14200 | 14800 | [9 empty] | 14400 | 1
63 | 15700 | 15500 | 14500 | [9 empty] | 15200 | 1
64 | 15600 | 15400 | 14300 |  |  |  | 42 | 0.1 | [5 empty] | 1
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | 30900 | 30600 | 30600 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 30900 | 1
71 | 30900 | 31600 | 31600 | [9 empty] | 30600 | 1
72 | 31600 | 30900 | 30900 | [9 empty] | 30900 | 1
73 | 30900 | 30900 | 30900 | [9 empty] | 31600 | 1
74 | 30900 | 30600 | 30600 |  |  |  | 500 | 0.4 | [5 empty] | 1
75 | 31600 | 31500 | 30300 | [10 empty] | 1
76 | 30200 | 31600 | 30800 | [10 empty] | 1
77 | 30500 | 31100 | 31200 | [10 empty] | 1
78 | 30000 | 31500 | 30200 | [10 empty] | 1
79 | 30300 | 30500 | 30100 | [10 empty] | 1
80 | [12 empty] | 11700 | 0
81 | [12 empty] | 11400 | 0
82 | [12 empty] | 11600 | 0
83 | [12 empty] | 11100 | 0
84 | [13 empty] | 0
85 | [13 empty] | 0
86 | [13 empty] | 0
87 | [13 empty] | 0
88 | [13 empty] | 0
89 | [13 empty] | 0
90 | 30100 | 30600 | 31600 | 40 | 50 | 50 | [6 empty] | 30900 | 1
91 | 30800 | 31700 | 30700 | [9 empty] | 30300 | 1
92 | 30700 | 31200 | 30400 | [9 empty] | 30800 | 1
93 | 31800 | 30700 | 30200 | [9 empty] | 30400 | 1
94 | 30400 | 30800 | 31600 |  |  |  | 260 | 0 | [5 empty] | 1
95 | [13 empty] | 0
96 | [13 empty] | 0
97 | [13 empty] | 0
98 | [13 empty] | 0
99 | [13 empty] | 0
Измерено |  | 80 |  |  |  | пар | Повреждённых_______нет_________________________пар
Не в норме______нет__________________________________пар | [6 empty] | Свободных |  |  | 80 |  | пар
Состояние плинтов__удовлетворительное__________________________________________________________________
Вывод_____________________________________________________________________________________________________
Измерения проводили: ____________________________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
должность, подпись, Ф.И.О
Проверил:
должность, подпись, Ф.И.О
http://izmer-ls.ru/ izmeritel@open.by
Note on N17: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N18: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N19: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N20: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N21: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N22: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on N23: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on P17: 1: Ёмкость рабочая
Note on P18: 1: Ёмкость рабочая
Note on P19: 1: Ёмкость рабочая
Note on P20: 1: Ёмкость рабочая
Note on P21: 1: Ёмкость рабочая
Note on P22: 1: Ёмкость рабочая
Note on P23: 1: Ёмкость рабочая
Note on Q17: 1: Ёмкость к земле
Note on Q18: 1: Ёмкость к земле
Note on Q19: 1: Ёмкость к земле
Note on Q20: 1: Ёмкость к земле
Note on Q21: 1: Ёмкость к земле
Note on Q22: 1: Ёмкость к земле
Note on Q23: 1: Ёмкость к земле
Note on R17: 1: шлейф
Note on R18: 1: шлейф
Note on R19: 1: шлейф
Note on R20: 1: шлейф
Note on R21: 1: шлейф
Note on R22: 1: шлейф
Note on R23: 1: шлейф
Note on O17: 1: Изоляция минимальная
Note on O18: 1: Изоляция минимальная
Note on O19: 1: Изоляция минимальная
Note on O20: 1: Изоляция минимальная
Note on O21: 1: Изоляция минимальная
Note on O22: 1: Изоляция минимальная
Note on O23: 1: Изоляция минимальная
Note on N14: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on O14: 1: Изоляция минимальная
Note on P14: 1: Ёмкость рабочая
Note on Q14: 1: Ёмкость к земле
Note on R14: 1: шлейф
Note on N15: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on O15: 1: Изоляция минимальная
Note on P15: 1: Ёмкость рабочая
Note on Q15: 1: Ёмкость к земле
Note on R15: 1: шлейф
Note on N16: 1: 5 пар - "5" 10 пар -"9"
Note on O16: 1: Изоляция минимальная
Note on P16: 1: Ёмкость рабочая
Note on Q16: 1: Ёмкость к земле
Note on R16: 1: шлейф